## 10-14
10-14 河川水質調査状況
（単位 mg/L）
年度別 | 妙正寺川 （松下橋、年４回平均） | [8 empty] | 善福寺川 （堀ノ内橋、年４回平均） | [8 empty] | 神田川 （乙女橋、年４回平均） | [8 empty] | 年度別
|  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性 |  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性 |  | 水素イオン | 溶 存 | 生物化学的 | 化 学 的 | 浮 遊 | 塩 素 | メチレンブルー | アンモニア性
| 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素 | 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素 | 透 視 度 | 濃 度 | 酸 素 量 | 酸素要求量 | 酸素要求量 | 物 質 量 | イ オ ン | 活性物質 | 窒 素
|  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N) |  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N) |  | (pH) | (DO) | (BOD) | (COD) | (SS) | (CL-) | （MBAS) | (NH4-N)
29 | >100 | 8.4 | 16.1 | 1.4 | 3.2 | 1 | 15 | 0.02 | 0.03 | 95 | 7.7 | 10.3 | 0.9 | 2.6 | 4 | 16 | <0.02 | 0.03 | 87 | 7.4 | 11 | 0.8 | 3.7 | 8 | 20 | <0.02 | 0.01 | 29
30 | >100 | 8.8 | 17.1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 14 | <0.02 | 0.02 | >100 | 7.8 | 10.1 | 1.5 | 2.4 | 2 | 15 | 0.02 | 0.07 | >100 | 7.6 | 11.6 | 0.8 | 2.8 | 4 | 19 | <0.02 | 0.07 | 30
元 | >100 | 8.8 | 15.7 | 2.6 | 4.3 | 4 | 17 | <0.02 | 0.04 | 88 | 8.1 | 11.6 | 2.2 | 3.8 | 7 | 14 | <0.02 | 0.27 | 89 | 7.8 | 10.3 | 1.4 | 3.8 | 7 | 16 | <0.02 | 0.04 | 元
2 | >100 | 8.7 | 17.3 | 1.2 | 2.7 | 2 | 15 | 0.02 | 0.01 | >100 | 8 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 5 | 14 | <0.02 | 0.01 | 78 | 7.8 | 11.3 | 0.5 | 3 | 9 | 12 | <0.02 | 0.01 | 2
3 | >100 | 8.6 | 18.6 | 1.3 | 2.8 | 2 | 16 | <0.02 | 0.02 | 93 | 8 | 9 | 0.8 | 1.7 | 6 | 17 | <0.02 | 0.04 | 100 | 7.8 | 13.2 | 0.9 | 2.3 | 4 | 22.3 | <0.02 | 0.02 | 3
注：１ 透視度の単位は度（１度＝１㎝）
2 水素イオン濃度は単位なし。
3 ＞ａはａより大きい数値を、＜ａはａ未満の数値を表す。
4 各河川の観測地点における平均値である。
資料：環境部環境課